## Sheet1
Текуща и аварийна поддръжка на ПГ и ПИ инсталации в КГМИ3
|  | Описание | Мярка | Количество | Единична цена | Общо
Лв/бр
| 3.1. | Текущо поддържане на ПГИ и ПИИ
| 3.1.1. | Текущо поддържане на ПИИ
| 3.1.1.1 | Ежемесечно обслужване | бр. | 24
| 3.1.1.1.1. | Външен оглед на възлите на инсталацията, на приемните станции, профилактични и регулиращи работи по точка 3.1.1.1.1. от ТС
| 3.1.1.1.2. | Проверка на работата на уредбата в буферен режим и аварийно захранване по точка 3.1.1.1.2. от ТС
| 3.1.1.1.3. | Проверка работата на инсталацията в режим "Пожар" от известителите по точка 3.1.1.1.3. от ТС
| 3.1.1.2. | Тримесечно обслужване: | бр. | 8
| 3.1.1.2.1. | Проверка на напрежението на лъчите на инсталациите по точка 3.1.1.2.1. от ТС
| 3.1.1.2.2. | Проверка работата на инсталацията в режим "Повреда" за ПИИ при прекъсване или късо съединение на лъч по точка 3.1.1.2.2. от ТС
| 3.1.1.3 | Първично обследване на инсталациите, запознаване с проектната документация и съставяне на акт/приложение 8.1.1./ | бр. | 2
| 3.1.2. | Пожарогасителна система:
| 3.1.2.1. | Ежеседмично обслужване – дрениране на Компресори и КСК по точка 3.1.2.1. от ТС | бр. | 104
| 3.1.2.2. | Тримесечно обслужване: | бр. | 8
| 3.1.2.2.1. | Проверка работата на електрооборудването в дистанционен и автоматичен режим на управление по точка 3.1.2.2.1. от ТС
| 3.1.2.2.2. | Проверка на работата на помпите и дозиращите устройства по точка 3.1.2.2.2. от ТС
За текущата поддръжка ОБЩО
| 3.2. | Ремонт на ПИИ и ПГИ:
| 3.2.1. | Ремонт на Пожарогасителна инсталация:
| 3.2.1.1. | Ремонт на КСК
| 3.2.1.1.1. | Подмяна на уплътнение/мембрана/ | бр. | 10
| 3.2.1.1.1. | Подмяна на манометър/пресостат/ | бр. | 6
| 3.2.1.1.2. | Подмяна на краен изключвател за положение на КСК | бр. | 6
| 3.2.1.2. | Подмяна на компресор | бр. | 10
| 3.2.1.3. | Почистване на дренчерите от механични замърсители. | бр. | 600
| 3.2.2. | Ремонт на Пожароизвестителна инсталация:
| 3.2.2.1. | Помяна на пожароизвестителен датчик | бр. | 60
| 3.2.2.2. | Подмяна на Транспондер | бр. | 10
| 3.2.2.3. | Подмяна на ПИЦ.
| 3.2.2.3.1. | Подмяна на ПИЦ 8000М | бр. | 1
| 3.2.2.3.2. | Подмяна на ПИЦ 8010 | бр. | 1
| 3.2.2.3.3. | Подмяна на ПИЦ ПИС-4 | бр. | 1
| 3.2.2.3.4. | Подмяна на ПИЦ ПИС-8 | бр. | 1
| 3.2.2.3.5. | Подмяна на ПИЦ ПИС-МК | бр. | 1
| 3.2.2.3.6. | Подмяна на ПИЦ УниПОС FS5200 | бр. | 1
| 3.2.2.3.7. | Подмяна на MINIMAX FMZ 5000 | бр. | 1
| 3.2.2.4. | Подмяна на ръчен бутон | бр. | 60
| 3.2.2.5. | Подмяна на лампа, сирена или комбинирана лампа-сирена. | бр. | 50
| 3.2.2.6. | Подмяна на захранващ блок или платка от него: | бр. | 4
| 3.2.2.7. | Подмяна на акумулаторни батерии | бр. | 200
| 3.2.2.8. | Подмяна на комуникационен кабел | м | 4000
| 3.2.2.9. | Откриване на повреда на термосензорен кабел монтиран на ГТЛ: | бр. | 30
| 3.2.2.10. | Подмяна на термосензорен кабел монтиран на ГТЛ-и: | м | 4000
За вложения измерим труд ОБЩО
| 3.3. | Работа по часове не описана по-горе | ч.ч. | 500
| 4. | Доставка на материали ор фирмата | Лв | 2000 |  | 2000
ОБЩА СУМА