## FGD_3&4
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Абсорбер 3&4. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | XV. Група – Ремонт на Абсорбер 3&4. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-105-13. От точка 34.01. до точка 34.27. |  |  |  | 0
34.01. | 34HTA11BQ002 | 34HTA11BQ002_Подмяна на компенсатор Kempchen Typ 999E | бр. | 1 |  | 0 | 0
34.02. | 34HTD10AM005 | 34HTD10AM008_Бъркалка 5 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
34.02.01 |  | 34HTD10AM005_Демонтаж, подмяна на контакно механично уплътнение | бр. | 1 |  | 0
34.02.02 |  | 34HTD10AM005_Ревизия или ремонт на смесител | бр. | 1 |  | 0
34.02.03 |  | 34HTD10AM005_Ревизия или подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
34.02.04 |  | 34HTD10AM005_Подмяна на уплътнения | бр. | 1 |  | 0
34.02.05 |  | 34HTD10AM005_Инспекция или подмяна на зъбни колела и лагери | бр. | 1 |  | 0
34.03. | 34HTD10AM006 | 34HTD10AM006_Бъркалка 6 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
34.03.01 |  | 34HTD10AM006_Демонтаж, подмяна на контакно механично уплътнение | бр. | 1 |  | 0
34.03.02 |  | 34HTD10AM006_Ревизия или ремонт на смесител | бр. | 1 |  | 0
34.03.03 |  | 34HTD10AM006_Ревизия или подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
34.03.04 |  | 34HTD10AM006_Подмяна на уплътнения | бр. | 1 |  | 0
34.03.05 |  | 34HTD10AM006_Инспекция или подмяна на зъбни колела и лагери | бр. | 1 |  | 0
34.04. | 34HTD10AM007 | 34HTD10AM007_Бъркалка 7 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
34.04.01 |  | 34HTD10AM007_Демонтаж, подмяна на контакно механично уплътнение | бр. | 1 |  | 0
34.04.02 |  | 34HTD10AM007_Ревизия или ремонт на смесител | бр. | 1 |  | 0
34.04.03 |  | 34HTD10AM007_Ревизия или подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
34.04.04 |  | 34HTD10AM007_Подмяна на уплътнения | бр. | 1 |  | 0
34.04.05 |  | 34HTD10AM007_Инспекция или подмяна на зъбни колела и лагери | бр. | 1 |  | 0
34.05. | 34HTD10AT003 | 34HTD10AT003_АВСОРБЕР 3&4 - СИТО 1 |  |  |  | 0 | 0
34.05.01 |  | 34HTD10AT003_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
34.06. | 34HTD10AT004 | 34HTD10AT004_АВСОРБЕР 3&4 - СИТО 2 |  |  |  | 0 | 0
34.06.01 |  | 34HTD10AT004_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
34.07. | 34HTD10AT005 | 34HTD10AT005_АВСОРБЕР 3&4 - СИТО 3 |  |  |  | 0 | 0
34.07.01 |  | 34HTD10AT005_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
34.08. | 34HTD10AT006 | 34HTD10AT006_АВСОРБЕР 3&4 - СИТО 4 |  |  |  | 0 | 0
34.08.01 |  | 34HTD10AT006_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
34.09. | 34HTD10AT007 | 34HTD10AT007_АВСОРБЕР 3&4 - СИТО 5 |  |  |  | 0 | 0
34.09.01 |  | 34HTD10AT007_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
34.10. | 34HTD10AT008 | 34HTD10AT008_АВСОРБЕР 3&4 - СИТО 6 |  |  |  | 0 | 0
34.10.01 |  | 34HTD10AT008_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
34.11. | 34HTD10BB001 | 34HTD10BB001_Абсорбер 3&4 |  |  |  | 0 | 0
34.11.01 |  | 34HTD10BB001_Отваряне и затваряне на врата на Абсорбер 12 | бр. | 1 |  | 0
34.11.02 |  | 34HTD10BB001_Почистване на Скрубер. | m³ | 50 |  | 0
34.11.03 |  | 34HTD10BB001_Отваряне и затваряне на люкове | бр. | 16 |  | 0
34.11.04 |  | 34HTD10BB001_Почистване на тефлоновото покритие на димохода | бр. | 1 |  | 0
34.11.05 |  | 34HTD10BB001_Шмиргелене на метална повърхност - подготовка за нанасяне на антикорозионна защита | m² | 30 |  | 0
34.11.06 |  | 34HTD10BB001_Подмяна на метален участък /B=25mm/от мантела на Абсорбер 12 | m² | 1 |  | 0
34.12. | 34HTF12AP001 | 34HTF12AP001_Помпа 2 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
34.12.01 |  | 34HTF12AP001_Демонтаж на помпа | бр. | 1 |  | 0
34.12.02 |  | 34HTF12AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на работно колело | бр. | 1 |  | 0
34.12.03 |  | 34HTF12AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
34.12.04 |  | 34HTF12AP001_Демонтаж и ревизия на лагерен блок | бр. | 1 |  | 0
34.12.05 |  | 34HTF12AP001_Подмяна на лагери и уплътнения | бр. | 3 |  | 0
34.12.06 |  | 34HTF12AP001_Подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
34.12.07 |  | 34HTF12AP001_Монтаж на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
34.12.08 |  | 34HTF12AP001_Монтаж на работно колело | бр. | 1 |  | 0
34.12.09 |  | 34HTF12AP001_Монтаж и центровка на помпа | бр. | 1 |  | 0
34.13. | 34HTF13AP001 | 34HTF13AP001_Помпа 3 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
34.13.01 |  | 34HTF13AP001_Демонтаж на помпа | бр. | 1 |  | 0
34.13.02 |  | 34HTF13AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на работно колело | бр. | 1 |  | 0
34.13.03 |  | 34HTF13AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
34.13.04 |  | 34HTF13AP001_Демонтаж и ревизия на лагерен блок | бр. | 1 |  | 0
34.13.05 |  | 34HTF13AP001_Подмяна на лагери и уплътнения | бр. | 3 |  | 0
34.13.06 |  | 34HTF13AP001_Подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
34.13.07 |  | 34HTF13AP001_Монтаж на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
34.13.08 |  | 34HTF13AP001_Монтаж на работно колело | бр. | 1 |  | 0
34.13.09 |  | 34HTF13AP001_Монтаж и центровка на помпа | бр. | 1 |  | 0
34.14. | 34HTL11AP001 | 34HTL11AP001_Помпа 1 Гипсоциклон Дюза |  |  |  | 0 | 0
34.14.01 |  | 34HTL11AP001_Демонтаж и ревизия | бр. | 1 |  | 0
34.14.02 |  | 34HTL11AP001_Монтаж | бр. | 1 |  | 0
34.14.03 |  | 34HTL11AP001_Демонтаж почистване и монтаж на вентил DN 250 | бр. | 2 |  | 0
34.15. | 34HTL12AP001 | 34HTL12AP001_Помпа 2 Гипсоциклон Дюза |  |  |  | 0 | 0
34.15.01 |  | 34HTL12AP001_Демонтаж и ревизия | бр. | 1 |  | 0
34.15.02 |  | 34HTL12AP001_Монтаж | бр. | 1 |  | 0
34.15.03 |  | 34HTL12AP001_Демонтаж почистване и монтаж на вентил DN 250 | бр. | 2 |  | 0
34.16. | 34HTL13AP001 | 34HTL13AP001_Помпа 3 Гипсоциклон Дюза |  |  |  | 0 | 0
34.16.01 |  | 34HTL13AP001_Демонтаж и ревизия | бр. | 1 |  | 0
34.16.02 |  | 34HTL13AP001_Монтаж | бр. | 1 |  | 0
34.16.03 |  | 34HTL13AP001_Демонтаж почистване и монтаж на вентил DN 250 | бр. | 2 |  | 0
34.17. | 34HTL20AT001 | 34HTL20AT001_Гипсов хидроциклон група 1А |  |  |  | 0 | 0
34.17.02 |  | 34HTL20AT001_Ревизия и почистване хидроциклони | бр. | 20 |  | 0
34.18. | 34HTL20AT001 | 34HTL20AT001_Гипсов хидроциклон група 1Б |  |  |  | 0 | 0
34.18.01 |  | 34HTL20AT001_Ревизия и почистване хидроциклони | бр. | 20 |  | 0
34.19. | 34HTT10BB001 | 34HTT10BB001_Дренажна Шахта Абсорбер 3&4 |  |  |  | 0 | 0
34.19.01 |  | 34HTT10BB001_Инспекция и почистване-шахта | m³ | 10 |  | 0
34.20. | 34HT&00 | 34HT&00_Оксидираща система на ВОВ |  |  |  | 0 | 0
34.20.01 |  | 34HTG2&BR001_Демонтаж,почистване и монтаж | бр. | 8 |  | 0
34.20.02 |  | 34HTQ28AA301_Демонтаж,почистване на дюза и монтаж | бр. | 1 |  | 0
34.21. | 30HNA71AA40$ | 30HNA71AA40$_Байпас клапа на Блок 3 |  |  |  | 0 | 0
34.21.01 |  | 30HNA71AA40$_Подмяна на уплътнение от неръждаема стомана | бр. | 30 |  | 0
34.21.02 |  | 30HNA71AA40$_Гресиране | бр. | 16 |  | 0
34.22. | 40HNA71AA40$ | 40HNA71AA40$_Байпас клапа на Блок 4 |  |  |  | 0 | 0
34.22.01 |  | 40HNA71AA40$_Подмяна на уплътнение от неръждаема стомана | бр. | 30 |  | 0
34.22.02 |  | 40HNA71AA40$_Гресиране | бр. | 16 |  | 0
34.23. |  | Автокран |  |  |  | 0 | 0
34.23.01 |  | Автокран с товароподемност min 50t. И дължина на стрелата min 40m. | маш. смяна | 15 |  | 0
34.24. |  | Технически ръководител | Ч/Ч | 16 |  | 0 | 0
34.25. |  | Монтьор | Ч/Ч | 96 |  | 0 | 0
34.26. |  | Заварчик | Ч/Ч | 48 |  | 0 | 0
34.27. |  | Оксиженист | Ч/Ч | 36 |  | 0 | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/