## NDT_Блок 1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10NDT00-PC . Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No-52-105-14.
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2015/UNIT 10
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 1: | [5 empty] | 0
10.NDT.01. | 10LBA Питателен възел | 10LBA Питателен възел-Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.01.001 |  | 10 LAB Коляно В014 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.002 |  | 10 LAB Заварка W046 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.003 |  | 10 LAB Заварка W047 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.004 |  | 10 LAB Коляно В015 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.005 |  | 10 LAB Заварка W050 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.006 |  | 10 LAB Заварка W051 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.007 |  | 10 LAB Коляно В016 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.008 |  | 10 LAB Заварка W052 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.009 |  | 10 LAB Заварка W053 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.010 |  | 10 LAB Коляно В018 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.011 |  | 10 LAB Заварка W056 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.012 |  | 10 LAB Коляно В019 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.013 |  | 10 LAB Заварка W057 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.014 |  | 10 LAB Коляно В032 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.015 |  | 10 LAB Заварка W089 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.016 |  | 10 LAB Заварка W090 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.017 |  | 10 LAB Коляно В033 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.018 |  | 10 LAB Заварка W0901 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.019 |  | 10 LAB Заварка W092 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.020 |  | 10 LAB Коляно В041 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.021 |  | 10 LAB Заварка W112 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.022 |  | 10 LAB Коляно В042 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.023 |  | 10 LAB Заварка W113 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.024 |  | 10 LAB Заварка W114 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.025 |  | 10 LAB Коляно В043 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.026 |  | 10 LAB Заварка W115 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.027 |  | 10 LAB Коляно В044 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.028 |  | 10 LAB Заварка W116 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.029 |  | 10 LAB Заварка W117 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.030 |  | 10 LAB Коляно В045 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.031 |  | 10 LAB Заварка W123 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.032 |  | 10 LAB Заварка W124 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.033 |  | 10 LAB Коляно В046 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.034 |  | 10 LAB Заварка W125 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.035 |  | 10 LAB Коляно В047 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.036 |  | 10 LAB Заварка W126 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.037 |  | 10 LAB Коляно В048 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.038 |  | 10 LAB Заварка W127 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.039 |  | 10 LAB Коляно В049 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.040 |  | 10 LAB Заварка W121 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.041 |  | 10 LAB Коляно В050 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.042 |  | 10 LAB Заварка W120 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.043 |  | 10 LAB Коляно В051 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.044 |  | 10 LAB Заварка W119 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.045 |  | 10 LAB Коляно В052 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.046 |  | 10 LAB Заварка W118 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.047 |  | 10 LAB Заварка W128 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.048 |  | 10 LAB Заварка W129 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.049 |  | 10 LAB Коляно В053 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.050 |  | 10 LAB Заварка W130 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.051 |  | 10 LAB Коляно В054 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.052 |  | 10 LAB Заварка W131 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.053 |  | 10 LAB Заварка W132 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.054 |  | 10 LAB Коляно В055 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.055 |  | 10 LAB Заварка W133 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.056 |  | 10 LAB Коляно В056 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.057 |  | 10 LAB Заварка W134 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.058 |  | 10 LAB Заварка W135 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.059 |  | 10 LAB Заварка W148 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.060 |  | 10 LAB Заварка W149 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.061 |  | 10 LAB Коляно B064 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.062 |  | 10 LAB Заварка W150 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.063 |  | 10 LAB Заварка W151 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.064 |  | 10 LAB Коляно B065 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.065 |  | 10 LAB Заварка W152 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.066 |  | 10 LAB Заварка W153 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.067 |  | 10 LAB Заварка W154 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.068 |  | 10 LAB Заварка W155 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.069 |  | 10 LAB Коляно B062 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.070 |  | 10 LAB Заварка W156 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.071 |  | 10 LAB Заварка W157 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.072 |  | 10 LAB Заварка W158 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.073 |  | 10 LAB Заварка W159 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.074 |  | 10 LAB Заварка W160 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.075 |  | 10 LAB Заварка W161 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.076 |  | 10 LAB Заварка W162 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.077 |  | 10 LAB Заварка W163 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.078 |  | 10 LAB Заварка W165 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.079 |  | 10 LAB Заварка W166 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.080 |  | 10 LAB Заварка W167 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.081 |  | 10 LAB Коляно B061 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.082 |  | 10 LAB Заварка W168 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.083 |  | 10 LAB Заварка W169 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.084 |  | 10 LAB Заварка W170 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.085 |  | 10 LAB Заварка W171 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.086 |  | 10 LAB Заварка W144 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.087 |  | 10 LAB Заварка W172 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.088 |  | 10 LAB Заварка W173 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.089 |  | 10 LAB Заварка W174 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.090 |  | 10 LAB Заварка W175 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.091 |  | 10 LAB Заварка W176 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.092 |  | 10 LAB Заварка W177 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.093 |  | 10 LAB Заварка W178 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.094 |  | 10 LAB Заварка W179 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.095 |  | 10 LAB Заварка W180 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.096 |  | 10 LAB Заварка W183 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.097 |  | 10 LAB Заварка W184 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.098 |  | 10 LAB Заварка W185 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.099 |  | 10 LAB Коляно B074 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.100 |  | 10 LAB Заварка W186 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.101 |  | 10 LAB Заварка W187 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.102 |  | 10 LAB Заварка W188 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.103 |  | 10 LAB Заварка W189 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.104 |  | 10 LAB Заварка W190 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.105 |  | 10 LAB Заварка W191 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.106 |  | 10 LAB Заварка W192 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.107 |  | 10 LAB Заварка W193 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.108 |  | 10 LAB Заварка W194 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.109 |  | 10 LAB Заварка W195 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.110 |  | 10 LAB Заварка W196 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.111 |  | 10 LAB Коляно B075 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.112 |  | 10 LAB Заварка W197 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.113 |  | 10 LAB Заварка W198 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.114 |  | 10 LAB Заварка W199 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.115 |  | 10 LAB Заварка W200 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.116 |  | 10 LAB Коляно B076 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.117 |  | 10 LAB Заварка W201 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.118 |  | 10 LAB Заварка W202 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.119 |  | 10 LAB Коляно B077 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.120 |  | 10 LAB Заварка W203 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.121 |  | 10 LAB Заварка W204 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.122 |  | 10 LAB Заварка W205 ф114х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.123 |  | 10 LAB Заварка W210 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.124 |  | 10 LAB Заварка W211 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.125 |  | 10 LAB Заварка W212 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.126 |  | 10 LAB Заварка W213 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.127 |  | 10 LAB Заварка W214 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.128 |  | 10 LAB Заварка W215 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.129 |  | 10 LAB Заварка W216 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.130 |  | 10 LAB Заварка W217 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.131 |  | 10 LAB Заварка W218 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.132 |  | 10 LAB Тройник T001 325/273 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.133 |  | 10 LAB Заварка W007 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.134 |  | 10 LAB Заварка W008 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.135 |  | 10 LAB Заварка W009 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.136 |  | 10 LAB Тройник T002 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.137 |  | 10 LAB Заварка W016 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.138 |  | 10 LAB Заварка W017 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.139 |  | 10 LAB Заварка W018 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.140 |  | 10 LAB Тройник T003 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.141 |  | 10 LAB Заварка W015 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.142 |  | 10 LAB Заварка W015A ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.143 |  | 10 LAB Заварка W023B ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.144 |  | 10 LAB Тройник T004 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.145 |  | 10 LAB Заварка W032 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.146 |  | 10 LAB Заварка W034 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.147 |  | 10 LAB Заварка W045 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.148 |  | 10 LAB Тройник T005 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.149 |  | 10 LAB Заварка W035 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.150 |  | 10 LAB Заварка W036 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.151 |  | 10 LAB Заварка W037 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.152 |  | 10 LAB Тройник T006 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.153 |  | 10 LAB Заварка W042 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.154 |  | 10 LAB Заварка W048 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.155 |  | 10 LAB Заварка W049 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.156 |  | 10 LAB Тройник T007 325/273 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.157 |  | 10 LAB Заварка W63 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.158 |  | 10 LAB Заварка W64 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.159 |  | 10 LAB Заварка W65 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02 | 10LBA ПП Остра пара | 10LBA ПП Остра пара |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.02.01 | 10LBA ПП Остра пара | 10LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0
10.NDT.02.01.001 |  | 10LBA Заварка W122B ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.002 |  | 10LBA Заварка W123 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.003 |  | 10LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.004 |  | 10LBA Заварка W088B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.005 |  | 10LBA Заварка W150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.006 |  | 10LBA Заварка W151 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.007 |  | 10LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.008 |  | 10LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.009 |  | 10LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.010 |  | 10LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.011 |  | 10LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.012 |  | 10LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.013 |  | 10LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.014 |  | 10LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.015 |  | 10LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.016 |  | 10LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.017 |  | 10LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.018 |  | 10LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.019 |  | 10LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.020 |  | 10LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.021 |  | 10LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.022 |  | 10LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.023 |  | 10LBA Заварка W167 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.024 |  | 10LBA Коляно В063 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.025 |  | 10LBA Заварка W158 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.026 |  | 10LBA Заварка W158A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.027 |  | 10LBA Заварка W158B ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.028 |  | 10LBA Заварка W158C ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.029 |  | 10LBA Коляно В064 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.030 |  | 10LBA Заварка W159 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.031 |  | 10LBA Заварка W159A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.032 |  | 10LBA Заварка W159B ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.033 |  | 10LBA Коляно В065 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.034 |  | 10LBA Заварка W124 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.035 |  | 10LBA Заварка W124A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.036 |  | 10LBA Заварка W125 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.037 |  | 10LBA Заварка W126 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.038 |  | 10LBA Заварка W126A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.039 |  | 10LBA Коляно В066 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.040 |  | 10LBA Заварка W127 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.041 |  | 10LBA Заварка W128 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.042 |  | 10LBA Коляно В068 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.043 |  | 10LBA Заварка W134 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.044 |  | 10LBA Заварка W134A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.045 |  | 10LBA Заварка W137 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.046 |  | 10LBA Коляно В070 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.047 |  | 10LBA Заварка W139 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.048 |  | 10LBA Заварка W140 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.049 |  | 10LBA Коляно В071 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.050 |  | 10LBA Заварка W141 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.051 |  | 10LBA Заварка W142 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.052 |  | 10LBA Коляно В072 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.053 |  | 10LBA Заварка W143 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.054 |  | 10LBA Заварка W145 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.055 |  | 10LBA Заварка W145A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.056 |  | 10LBA Коляно В073 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.057 |  | 10LBA Заварка W145 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.058 |  | 10LBA Заварка W145A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.059 |  | 10LBA Коляно В074 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.060 |  | 10LBA Заварка W147 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.061 |  | 10LBA Коляно В075 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.062 |  | 10LBA Заварка W148 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.063 |  | 10LBA Коляно В076 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.064 |  | 10LBA Заварка W149 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.065 |  | 10LBA Тройник T001 273/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.066 |  | 10LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.067 |  | 10LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.068 |  | 10LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.069 |  | 10LBA Тройник T002 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.070 |  | 10LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.071 |  | 10LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.072 |  | 10LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.073 |  | 10LBA Тройник T003 273/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.074 |  | 10LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.075 |  | 10LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.076 |  | 10LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.077 |  | 10LBA Тройник T004 273/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.078 |  | 10LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.079 |  | 10LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.080 |  | 10LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.081 |  | 10LBA Тройник T005 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.082 |  | 10LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.083 |  | 10LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.084 |  | 10LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.085 |  | 10LBA Тройник T006 273/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.086 |  | 10LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.087 |  | 10LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.088 |  | 10LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.089 |  | 10LBA Тройник T007 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.090 |  | 10LBA Заварка W082 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.091 |  | 10LBA Заварка W083 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.092 |  | 10LBA Заварка W124 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.093 |  | 10LBA Тройник T008 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.094 |  | 10LBA Заварка W113 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.095 |  | 10LBA Заварка W114 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.096 |  | 10LBA Заварка W135 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.097 |  | 10LBA Тройник T009 219/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.098 |  | 10LBA Заварка W128 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.099 |  | 10LBA Заварка W129 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.100 |  | 10LBA Заварка W136 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.101 |  | 10LBA Тройник T010 219/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.102 |  | 10LBA Заварка W130 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.103 |  | 10LBA Заварка W138 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.104 |  | 10LBA Тройник T011 219/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.105 |  | 10LBA Заварка W132 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.106 |  | 10LBA Заварка W133 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.01.107 |  | 10LBA Заварка W146 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.02 | 10LBA ПП Остра пара | 10LBA ПП Остра пара -РЕПЛИКИ |  |  |  | 0
10.NDT.02.02.01 |  | 10LBA Коляно В023 ф219х25 -РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.02.02 |  | 10LBA Коляно В032 ф325х38 -РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.02.03 |  | 10LBA Коляно В039 ф325х38 -РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.02.04 |  | 10LBA Коляно В043 ф325х38 -РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03 | 10 КПП I – ШПП | 10 КПП I – ШПП:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.03.01 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В001 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.02 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W001 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.03 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W002 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.04 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В002 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.05 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W003 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.06 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В003 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.07 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W004 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.08 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В004 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.09 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W005 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.10 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В005 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.11 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W009 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.12 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В006 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.13 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W010 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.14 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В007 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.15 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W011 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.16 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В008 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.17 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W012 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.18 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В009 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.19 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W013 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.20 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В018 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.21 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W027 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.22 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В019 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.23 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W028 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.24 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В020 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.25 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W029 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.26 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В021 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.27 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W030 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.28 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В022 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.29 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W030А ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.30 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В023 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.31 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W034 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.32 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В024 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.33 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W035 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.34 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В025 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.35 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W036 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.36 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В026 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.37 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W037 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.38 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В027 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.39 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W038 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.40 |  | 10 КПП I – ШПП Коляно В028 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.41 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W038А ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.42 |  | 10 КПП I – ШПП Тройник T001 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.43 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W006 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.44 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W007 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.45 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W008 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.46 |  | 10 КПП I – ШПП Тройник T002 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.47 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W018 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.48 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W019 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.49 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W020 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.50 |  | 10 КПП I – ШПП Тройник T003 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.51 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W031 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.52 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W032 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.53 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W033 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.54 |  | 10 КПП I – ШПП Тройник T004 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.55 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W043 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.56 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W044 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.57 |  | 10 КПП I – ШПП Заварка W045 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04 | 10 ШПП – КПП I | 10 ШПП – КПП I I |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.04.01 | 10 ШПП – КПП I | 10 ШПП – КПП I I:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0
10.NDT.04.01.01 |  | 10 ШПП – КПП I I Тройник T001 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.02 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W001 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.03 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W002 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.04 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W003 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.05 |  | 10 ШПП – КПП I I Тройник T002 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.06 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W009 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.07 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W010 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.08 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W011 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.09 |  | 10 ШПП – КПП I I Тройник T003 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.10 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W027 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.11 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W034 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.12 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W046 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.13 |  | 10 ШПП – КПП I I Тройник T004 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.14 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W030 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.15 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W041 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.01.16 |  | 10 ШПП – КПП I I Заварка W042 273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.02 | 10 ШПП – КПП I | 10 ШПП – КПП I I - РЕПЛИКИ |  |  |  | 0
10.NDT.04.02.01 |  | 10 ШПП – КПП I I Коляно В006 ф325х25 -РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.02.02 |  | 10 ШПП – КПП I I Коляно В012 ф325х25 -РЕПЛИКА. | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05 | 10LBB - ППГ | 10 LBB - ППГ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.05.001 |  | 10 LBB Заварка W016 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.002 |  | 10 LBB Коляно В008 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.003 |  | 10 LBB Заварка W017 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.004 |  | 10 LBB Коляно В009 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.005 |  | 10 LBB Заварка W018 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.006 |  | 10 LBB Коляно В010 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.007 |  | 10 LBB Заварка W019 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.008 |  | 10 LBB Коляно В011 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.009 |  | 10 LBB Заварка W020 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.010 |  | 10 LBB Коляно В011А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.011 |  | 10 LBB Заварка W021 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.012 |  | 10 LBB Коляно В011В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.013 |  | 10 LBB Заварка W022 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.014 |  | 10 LBB Коляно В012 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.015 |  | 10 LBB Заварка W022А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.016 |  | 10 LBB Коляно В013 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.017 |  | 10 LBB Заварка W022В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.018 |  | 10 LBB Заварка W023 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.019 |  | 10 LBB Заварка W023А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.020 |  | 10 LBB Заварка W024 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.021 |  | 10 LBB Коляно В020 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.022 |  | 10 LBB Заварка W041 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.023 |  | 10 LBB Заварка W042 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.024 |  | 10 LBB Коляно В021 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.025 |  | 10 LBB Заварка W043 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.026 |  | 10 LBB Коляно В022 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.027 |  | 10 LBB Заварка W044 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.028 |  | 10 LBB Заварка W044А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.029 |  | 10 LBB Коляно В023 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.030 |  | 10 LBB Заварка W045 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.031 |  | 10 LBB Заварка W046 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.032 |  | 10 LBB Коляно В024 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.033 |  | 10 LBB Заварка W047 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.034 |  | 10 LBB Коляно В024А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.035 |  | 10 LBB Заварка W047А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.036 |  | 10 LBB Коляно В025 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.037 |  | 10 LBB Заварка W048 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.038 |  | 10 LBB Заварка W048А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.039 |  | 10 LBB Коляно В026 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.040 |  | 10 LBB Заварка W049 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.041 |  | 10 LBB Заварка W049А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.042 |  | 10 LBB Заварка W050 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.043 |  | 10 LBB Коляно В026А ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.044 |  | 10 LBB Заварка W128 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.045 |  | 10 LBB Коляно В026В ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.046 |  | 10 LBB Заварка W129 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.047 |  | 10 LBB Коляно В033 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.048 |  | 10 LBB Заварка W069 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.049 |  | 10 LBB Коляно В034 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.050 |  | 10 LBB Заварка W070 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.051 |  | 10 LBB Коляно В035 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.052 |  | 10 LBB Заварка W071 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.053 |  | 10 LBB Коляно В036 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.054 |  | 10 LBB Заварка W072 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.055 |  | 10 LBB Заварка W073 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.056 |  | 10 LBB Коляно В036А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.057 |  | 10 LBB Заварка W073А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.058 |  | 10 LBB Коляно В036В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.059 |  | 10 LBB Заварка W074 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.060 |  | 10 LBB Коляно В037 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.061 |  | 10 LBB Заварка W074А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.062 |  | 10 LBB Коляно В038 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.063 |  | 10 LBB Заварка W075 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.064 |  | 10 LBB Заварка W075А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.065 |  | 10 LBB Коляно В039 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.066 |  | 10 LBB Заварка W114 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.067 |  | 10 LBB Коляно В039A ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.068 |  | 10 LBB Заварка W116A ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.069 |  | 10 LBB Коляно В039B ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.070 |  | 10 LBB Заварка W117 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.071 |  | 10 LBB Заварка W091 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.072 |  | 10 LBB Коляно В048 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.073 |  | 10 LBB Заварка W092 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.074 |  | 10 LBB Заварка W093 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.075 |  | 10 LBB Коляно В049 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.076 |  | 10 LBB Заварка W094 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.077 |  | 10 LBB Коляно В050 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.078 |  | 10 LBB Заварка W095 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.079 |  | 10 LBB Коляно В051 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.080 |  | 10 LBB Заварка W096 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.081 |  | 10 LBB Заварка W097 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.082 |  | 10 LBB Коляно В052 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.083 |  | 10 LBB Заварка W098 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.084 |  | 10 LBB Коляно В052А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.085 |  | 10 LBB Заварка W099 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.086 |  | 10 LBB Коляно В052В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.087 |  | 10 LBB Заварка W099А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.088 |  | 10 LBB Коляно В053 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.089 |  | 10 LBB Заварка W099В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.090 |  | 10 LBB Коляно В054 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.091 |  | 10 LBB Заварка W100 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.092 |  | 10 LBB Заварка W100А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.093 |  | 10 LBB Заварка W101 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.094 |  | 10 LBB Коляно В055 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.095 |  | 10 LBB Коляно В056 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.096 |  | 10 LBB Заварка W132 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.097 |  | 10 LBB Коляно В057 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.098 |  | 10 LBB Заварка W132А ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.099 |  | 10 LBB Коляно В058 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.100 |  | 10 LBB Заварка W133 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.101 |  | 10 LBB Заварка W133А ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.102 |  | 10 LBB Коляно В059 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.103 |  | 10 LBB Заварка W134 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.104 |  | 10 LBB Заварка W135 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.105 |  | 10 LBB Коляно В060 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.106 |  | 10 LBB Заварка W104 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.107 |  | 10 LBB Заварка W104А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.108 |  | 10 LBB Коляно В061 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.109 |  | 10 LBB Заварка W104В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.110 |  | 10 LBB Коляно В062 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.111 |  | 10 LBB Заварка W104С ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.112 |  | 10 LBB Коляно В063 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.113 |  | 10 LBB Заварка W104D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.114 |  | 10 LBB Заварка W105 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.115 |  | 10 LBB Коляно В064 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.116 |  | 10 LBB Заварка W102 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.117 |  | 10 LBB Заварка W102A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.118 |  | 10 LBB Коляно В065 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.119 |  | 10 LBB Заварка W102B ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.120 |  | 10 LBB Коляно В066 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.121 |  | 10 LBB Заварка W102C ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.122 |  | 10 LBB Коляно В067 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.123 |  | 10 LBB Заварка W102D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.124 |  | 10 LBB Коляно В067A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.125 |  | 10 LBB Коляно В068 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.126 |  | 10 LBB Заварка W108 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.127 |  | 10 LBB Заварка W108A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.128 |  | 10 LBB Коляно В069 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.129 |  | 10 LBB Заварка W108В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.130 |  | 10 LBB Коляно В070 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.131 |  | 10 LBB Заварка W108С ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.132 |  | 10 LBB Коляно В071 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.133 |  | 10 LBB Заварка W108D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.134 |  | 10 LBB Заварка W109 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.135 |  | 10 LBB Коляно В072 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.136 |  | 10 LBB Заварка W106 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.137 |  | 10 LBB Заварка W106A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.138 |  | 10 LBB Коляно В073 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.139 |  | 10 LBB Заварка W106B ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.140 |  | 10 LBB Коляно В074 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.141 |  | 10 LBB Заварка W106C ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.142 |  | 10 LBB Коляно В075 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.143 |  | 10 LBB Заварка W106D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.144 |  | 10 LBB Коляно В075A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.145 |  | 10 LBB Заварка W107 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.146 |  | 10 LBB Тройник T001 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.147 |  | 10 LBB Заварка W112 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.148 |  | 10 LBB Заварка W115 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.149 |  | 10 LBB Заварка W116 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.150 |  | 10 LBB Тройник T002 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.151 |  | 10 LBB Заварка W127 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.152 |  | 10 LBB Заварка W130 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.153 |  | 10 LBB Заварка W131 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06 | 10LBC - ППХ | 10LBC - ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.06.001 |  | 10 LBC Коляно В001 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.002 |  | 10 LBC Заварка W001 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.003 |  | 10 LBC Заварка W002 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.004 |  | 10 LBC Коляно В001А ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.005 |  | 10 LBC Заварка W002А ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.006 |  | 10 LBC Коляно В002 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.007 |  | 10 LBC Заварка W005 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.008 |  | 10 LBC Коляно В003 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.009 |  | 10 LBC Заварка W006 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.010 |  | 10 LBC Заварка W007 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.011 |  | 10 LBC Коляно В004 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.012 |  | 10 LBC Заварка W008 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.013 |  | 10 LBC Заварка W009 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.014 |  | 10 LBC Коляно В005 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.015 |  | 10 LBC Заварка W010 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.016 |  | 10 LBC Заварка W011 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.017 |  | 10 LBC Коляно В006 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.018 |  | 10 LBC Заварка W012 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.019 |  | 10 LBC Заварка W013 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.020 |  | 10 LBC Заварка W014 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.021 |  | 10 LBC Коляно В024 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.022 |  | 10 LBC Заварка W064 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.023 |  | 10 LBC Заварка W064A ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.024 |  | 10 LBC Коляно В024А ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.025 |  | 10 LBC Заварка W065 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.026 |  | 10 LBC Коляно В025 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.027 |  | 10 LBC Заварка W068 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.028 |  | 10 LBC Коляно В026 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.029 |  | 10 LBC Заварка W069 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.030 |  | 10 LBC Заварка W070 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.031 |  | 10 LBC Коляно В027 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.032 |  | 10 LBC Заварка W071 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.033 |  | 10 LBC Заварка W071A ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.034 |  | 10 LBC Коляно В028 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.035 |  | 10 LBC Заварка W072 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.036 |  | 10 LBC Заварка W074 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.037 |  | 10 LBC Коляно В029 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.038 |  | 10 LBC Заварка W075 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.039 |  | 10 LBC Заварка W076 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.040 |  | 10 LBC Коляно В047 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.041 |  | 10 LBC Заварка W128 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.042 |  | 10 LBC Заварка W129 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.043 |  | 10 LBC Коляно В048 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.044 |  | 10 LBC Заварка W130 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.045 |  | 10 LBC Заварка W132 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.046 |  | 10 LBC Коляно В049 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.047 |  | 10 LBC Заварка W137 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.048 |  | 10 LBC Заварка W136A ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.049 |  | 10 LBC Коляно В050 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.050 |  | 10 LBC Заварка W139 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.051 |  | 10 LBC Заварка W139A ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.052 |  | 10 LBC Коляно В051 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.053 |  | 10 LBC Заварка W144 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.054 |  | 10 LBC Заварка W145 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.055 |  | 10 LBC Коляно В052 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.056 |  | 10 LBC Заварка W147 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.057 |  | 10 LBC Коляно В053 ф425х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.058 |  | 10 LBC Заварка W151 ф425х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.059 |  | 10 LBC Коляно В054 ф425х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.060 |  | 10 LBC Заварка W153 ф425х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.061 |  | 10 LBC Коляно В055 ф425х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.062 |  | 10 LBC Заварка W154 ф425х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.063 |  | 10 LBC Заварка W155 ф425х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.064 |  | 10 LBC Коляно В056 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.065 |  | 10 LBC Заварка W159 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.066 |  | 10 LBC Коляно В057 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.067 |  | 10 LBC Заварка W160 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.068 |  | 10 LBC Коляно В058 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.069 |  | 10 LBC Заварка W161 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.070 |  | 10 LBC Коляно В059 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.071 |  | 10 LBC Заварка W162 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.072 |  | 10 LBC Коляно В060 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.073 |  | 10 LBC Заварка W173A ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.074 |  | 10 LBC Заварка W173B ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.075 |  | 10 LBC Коляно В061 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.076 |  | 10 LBC Заварка W174 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.077 |  | 10 LBC Коляно В062 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.078 |  | 10 LBC Заварка W175 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.079 |  | 10 LBC Коляно В063 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.080 |  | 10 LBC Заварка W178 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.081 |  | 10 LBC Коляно В064 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.082 |  | 10 LBC Заварка W188 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.083 |  | 10 LBC Заварка W189 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.084 |  | 10 LBC Заварка W190 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.085 |  | 10 LBC Коляно В065 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.086 |  | 10 LBC Заварка W191 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.087 |  | 10 LBC Коляно В066 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.088 |  | 10 LBC Заварка W192 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.089 |  | 10 LBC Заварка W193A ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.090 |  | 10 LBC Заварка W193B ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.091 |  | 10 LBC Заварка W193C ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.092 |  | 10 LBC Тройник T001 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.093 |  | 10 LBC Заварка W003 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.094 |  | 10 LBC Заварка W004 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.095 |  | 10 LBC Заварка W193 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.096 |  | 10 LBC Тройник T002 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.097 |  | 10 LBC Заварка W066 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.098 |  | 10 LBC Заварка W067 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.099 |  | 10 LBC Заварка W203 426/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.100 |  | 10 LBC Тройник T003 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.101 |  | 10 LBC Заварка W015 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.102 |  | 10 LBC Заварка W016 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.103 |  | 10 LBC Заварка W127 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.104 |  | 10 LBC Тройник T004 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.105 |  | 10 LBC Заварка W078 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.106 |  | 10 LBC Заварка W079 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.107 |  | 10 LBC Заварка W148 465/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.108 |  | 10 LBC Тройник T008 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.109 |  | 10 LBC Заварка W135 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.110 |  | 10 LBC Заварка W136 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.111 |  | 10 LBC Заварка W158 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.112 |  | 10 LBC Тройник T009 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.113 |  | 10 LBC Заварка W140 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.114 |  | 10 LBC Заварка W141 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.115 |  | 10 LBC Заварка W173 325/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.116 |  | 10 LBC Тройник T015 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.117 |  | 10 LBC Заварка W164 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.118 |  | 10 LBC Заварка W165 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.119 |  | 10 LBC Заварка W166 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.120 |  | 10 LBC Тройник T016 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.121 |  | 10 LBC Заварка W178 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.122 |  | 10 LBC Заварка W178 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.123 |  | 10 LBC Заварка W180 325/219 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.124 |  | 10 LBC Тройник T017 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.125 |  | 10 LBC Заварка W146 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.126 |  | 10 LBC Заварка W147 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06.127 |  | 10 LBC Заварка W204 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.07 | 10 Пещна камера | 10 Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.07.01 |  | 10ПК Хладен конус ИЕ,УЗдеб. - Н,П 10 пояса - 0.5м. | 7640 | бр. |  | 0
10.NDT.07.02 |  | 10ПК Пещна камера - стени ИЕ, УЗдеб. - Н- 1м. | 21000 | бр. |  | 0
10.NDT.08 | 10_Барабани | 10_Барабани Съгл.ИКМ - Н,П,Е |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.08.01 |  | 10 Барабан Дъна - вътрешно и външно | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.08.02 |  | 10 Барабан Заварка ф 1730 | 14 | бр. |  | 0
10.NDT.08.03 |  | 10 Барабан Заварка ф 20 | 20 | бр. |  | 0
10.NDT.08.04 |  | 10 Барабан Заварка ф 48 | 28 | бр. |  | 0
10.NDT.08.05 |  | 10 Барабан Заварка ф 80 | 24 | бр. |  | 0
10.NDT.08.06 |  | 10 Барабан Заварка ф 95 | 82 | бр. |  | 0
10.NDT.08.07 |  | 10 Барабан Заварка ф 110 | 8 | бр. |  | 0
10.NDT.08.08 |  | 10 Барабан Заварка ф 130 | 72 | бр. |  | 0
10.NDT.08.09 |  | 10 Барабан Ъглов заваръчен шев ф32 | 20 | бр. |  | 0
10.NDT.08.10 |  | 10 Барабан Ъглов заваръчен шев ф89 | 28 | бр. |  | 0
10.NDT.08.11 |  | 10 Барабан Ъглов заваръчен шев ф108 | 24 | бр. |  | 0
10.NDT.08.12 |  | 10 Барабан Ъглов заваръчен шев ф133 | 82 | бр. |  | 0
10.NDT.08.13 |  | 10 Барабан Ъглов заваръчен шев ф159 | 8 | бр. |  | 0
10.NDT.08.14 |  | 10 Барабан Ъглов заваръчен шев ф168 | 72 | бр. |  | 0
10.NDT.09 | 10 Барабани-ДРЧ- водосп. тръби | 10 Барабани-ДРЧ- водосп. тръби:Колена и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.09.01 |  | 10 Барабан - ДРЧ Коляно ф133х10 | 31 | бр. |  | 0
10.NDT.09.02 |  | 10 Барабан - ДРЧ Заварка ф133х10 | 44 | бр. |  | 0
10.NDT.09.03 |  | 10 Барабан - ДРЧ Коляно ф168х15 | 62 | бр. |  | 0
10.NDT.09.04 |  | 10 Барабан - ДРЧ Заварка ф168х15 | 64 | бр. |  | 0
10.NDT.10. |  | Други -съдове и тр -ди ДТН и ВТН |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.10.01. | 10 _Обогрев барабана - 108x10 | 10 _Обогрев барабана - 108x10 Ст 20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.01.01 |  | 10 _Обогрев барабана - ф108x10 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 2 | бр. |  | 0
10.NDT.10.01.02 |  | 10 _Обогрев барабана - ф108x10 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 5 | бр. |  | 0
10.NDT.10.02. | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител ф76х7 Ст 20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.02.01 |  | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител ф76х7 Ст 20 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.10.02.02 |  | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител ф76х7 Ст 20 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 15 | бр. |  | 0
10.NDT.10.03. | 10_Колектор 13 ата | 10_Колектор 13 ата - ф325x7 Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.03.01 |  | 10_Колектор 13 ата - ф325x7- Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.10.03.02 |  | 10_Колектор 13 ата - ф325x7 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 13 | бр. |  | 0
10.NDT.10.04. | 10_Колектор 7 ата | 10_Колектор 7 ата -ф325x7 Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.04.01 |  | 10_Колектор 7 ата -325x7 Ст20 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.10.04.02 |  | 10_Колектор 7 ата -325x7 Ст20 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 13 | бр. |  | 0
10.NDT.10.05. | 10_От БРОУ 140/6 до кондензатор | 10_От БРОУ 140/6 до кондензатор - 600х7 Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.05.01 |  | 10_От БРОУ 140/6 до кондензатор - 600х7 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.10.05.02 |  | 10_От БРОУ 140/6 до кондензатор - 600х7 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 6 | бр. |  | 0
10.NDT.10.06. | 10 Пара СОИ | 10 Пара СОИ 50х5 Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.06.01 |  | 10 Пара СОИ 50х5_Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 18 | бр. |  | 0
10.NDT.10.06.02 |  | 10 Пара СОИ 50х5 _Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 35 | бр. |  | 0
10.NDT.10.07. | 10 Kолектор 13 ата- Мазутно Стопанство | 10 Kолектор 13 ата- Мазутно Стопанство - 325х7 Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.07.01 |  | 10 Kолектор 13 ата- Мазутно Стопанство -Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.10.07.02 |  | 10 Kолектор 13 ата- Мазутно Стопанство -Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 13 | бр. |  | 0
10.NDT.10.08. | 10 Дренажи към Ду1000- | 10 Дренажи към Ду1000- разни |  |  |  | 0
10.NDT.10.08.01 | Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 10 Дренажи към Ду1000_Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 12 | бр. |  | 0
10.NDT.10.08.02 | Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 10 Дренажи към Ду1000_Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 55 | бр. |  | 0
10.NDT.10.09. | 10 Дренажи към Ду400 | 10 Дренажи към Ду400 - разни |  |  |  | 0
10.NDT.10.09.01 |  | 10 Дренажи към Ду400_Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.10.09.02 |  | 10 Дренажи към Ду400_Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 20 | бр. |  | 0
10.NDT.10.10. | 10 Pазширител Ду1000 | 10 Pазширител Ду1000 - 1000х6 Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.10.01 |  | 10 Pазширител Ду1000 - дъно | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.10.10.02 |  | 10 Pазширител Ду1000 -Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.10.11 | 10 Pазширител Ду400 | 10 Pазширител Ду400 - 400х8 Ст20 |  |  |  | 0
10.10.11.001 |  | 10 Pазширител Ду400 - 400х8 Ст20_Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.10.12 | 10 Pазширител АС | 10 Pазширител АС - Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.10.12.01 |  | 10 Pазширител АС - Ст20_Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.11 | 10 TA 1 | 10 TA 1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.11.01 |  | 10TA1_Щуцери, бабишки, дренажи LBB и ППХ КК, УЗК, ВК | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.11.02 |  | 10TA1_Щуцери на дренажи-ППТВН и ППТСН- КК, УЗК, ВК | 8 | бр. |  | 0
10.NDT.12 | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  |  | 0
10.NDT.12.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 15 | м² |  | 0
10.NDT.12.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 15 | м² |  | 0
10.NDT.12.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 45 | м² |  | 0
10.NDT.12.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.12.05 |  | Твърдост НB | 100 | точка |  | 0
10.NDT.12.06 |  | Овалност на колена | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.12.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 50 | бр. |  | 0
10.NDT.12.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 50 | бр. |  | 0
10.NDT.12.09 |  | УЗ Дебелометрия | 50 | точка |  | 0
10.NDT.12.10 |  | К-л за МКК | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.12.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.12.12 |  | Ендоскопия–колектори | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.12.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.12.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.12.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 200 | бр. |  | 0
10.NDT.12.16 |  | КК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/