## NDT-2
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 20NDT00-PC . Среден ремонт на Енерго Блок 2 – Контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No-52-105-14.
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2015/UNIT 20
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
Обща сума NDT Блок 2: | [5 empty] | 0
20.NDT.01. | 20 LAB_Питателен възел | 20LBA Питателен възел-Колена и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.01.01 |  | 20 LAB Заварка W075 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.02 |  | 20 LAB Заварка W086 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.03 |  | 20 LAB Заварка W089 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.04 |  | 20 LAB Заварка W090 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.05 |  | 20 LAB Заварка W106 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.06 |  | 20 LAB Заварка W110 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.07 |  | 20 LAB Заварка W128 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.08 |  | 20 LAB Заварка W129 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.09 |  | 20 LAB Заварка W136 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.10 |  | 20 LAB Заварка W137 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.11 |  | 20 LAB Заварка W138 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.12 |  | 20 LAB Заварка W139 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.13 |  | 20 LAB Заварка W140 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.14 |  | 20 LAB Заварка W142 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.15 |  | 20 LAB Заварка W419 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.16 |  | 20 LAB Коляно В062 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.17 |  | 20 LAB Заварка W143 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02 | 20LBA ПП Остра пара | 20LBA ПП Остра пара |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.02.01 | 20LBA ПП Остра пара | 20LBA ПП Остра пара - Колена и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ |  |  |  | 0
20.NDT.02.01.01 |  | 20 LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.02 |  | 20 LBA Заварка W088 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.03 |  | 20 LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.04 |  | 20 LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.05 |  | 20 LBA Заварка W150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.06 |  | 20 LBA Заварка W151 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.07 |  | 20 LBA Коляно В046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.08 |  | 20 LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.09 |  | 20 LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.10 |  | 20 LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.11 |  | 20 LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.12 |  | 20 LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.13 |  | 20 LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.14 |  | 20 LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.15 |  | 20 LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.16 |  | 20 LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.17 |  | 20 LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.18 |  | 20 LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.19 |  | 20 LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.20 |  | 20 LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.21 |  | 20 LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.22 |  | 20 LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.23 |  | 20 LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.24 |  | 20 LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.25 |  | 20 LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.26 |  | 20 LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.27 |  | 20 LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.28 |  | 20 LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.29 |  | 20 LBA Заварка W136 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.30 |  | 20 LBA Коляно В072 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.31 |  | 20 LBA Заварка W143 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.32 |  | 20 LBA Коляно В073 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.33 |  | 20 LBA Заварка W145 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.34 |  | 20 LBA Заварка W145A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.35 |  | 20 LBA Заварка W085 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.36 |  | 20 LBA Заварка W116 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.37 |  | 20 LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.38 |  | 20 LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.39 |  | 20 LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.40 |  | 20 LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.41 |  | 20 LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.42 |  | 20 LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.43 |  | 20 LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.44 |  | 20 LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.45 |  | 20 LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.46 |  | 20 LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.47 |  | 20 LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.48 |  | 20 LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.49 |  | 20 LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.50 |  | 20 LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.51 |  | 20 LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.52 |  | 20 LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.53 |  | 20 LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.54 |  | 20 LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.55 |  | 20 LBA Заварка W129 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.01.56 |  | 20 LBA Заварка W130 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02 | 20LBA ПП Остра пара | 20LBA ПП Остра пара - РЕПЛИКИ |  |  |  | 0
20.NDT.02.02.01 |  | 20 LBA Коляно В017 ф219х25 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.02 |  | 20 LBA Коляно В032 ф325х38 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.03 |  | 20 LBA Коляно В035 ф325х38 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.04 |  | 20 LBA Коляно В041 ф325х38 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.05 |  | 20 LBA Коляно В057 ф273х32 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.06 |  | 20 LBA Коляно В066 ф219х25 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.07 |  | 20 LBA Коляно В067 ф219х25 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.08 |  | 20 LBA Коляно В069 ф219х25 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.09 |  | 20 LBA Коляно В074 ф219х25 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.10 |  | 20 LBA Коляно В076 ф219х25 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.11 |  | 20 LBA Коляно В077 ф325х38 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02.12 |  | 20 LBA Коляно В079 ф325х38 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03 | 20LBB - ППГ | 20 LBB - ППГ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.03.01 | 20LBB - ППГ | 20 LBB - ППГ: Колена и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ |  |  |  | 0
20.NDT.03.01.01 |  | 20 LBB Заварка W108С ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03.01.02 |  | 20 LBB Заварка W108D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03 | 20LBB - ППГ | 20 LBB - ППГ - РЕПЛИКИ |  |  |  | 0
20.NDT.03.01 |  | 20 LBB Коляно В036В ф426х18 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03.02 |  | 20 LBB Коляно В038 ф426х18 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03.03 |  | 20 LBB Коляно В054 ф426х18 - РЕПЛИКА | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04 |  | Други -съдове и тр -ди на ДТН и ВТН |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.04.01 | 20_Тръбопровод ДНТ- разширител | 20_Тръбопровод ДНТ- Разширител 76x7.5 Ст.20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.01.01 |  | 20_Тръбопровод ДНТ- Разширител 76x7.5 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 6 | бр. |  | 0
20.NDT.04.01.02 |  | 20_Тръбопровод ДНТ- Разширител 76x7.5 -Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 16 | бр. |  | 0
20.NDT.04.02 | 20_Обогрев барабана | 20_Обогрев барабана 108x10 Ст 20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.02.01 |  | 20_Обогрев барабана 108x10 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 2 | бр. |  | 0
20.NDT.04.02.02 |  | 20_Обогрев барабана 108x10 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 5 | бр. |  | 0
20.NDT.04.03 | 20_Тръбопровод ПЕП -Впръск | 20_Тръбопровод ПЕП - Впръск |  |  |  | 0
20.NDT.04.03.01 |  | 20_Тръбопровод ПЕП - Впръск 108x10 Ст 20 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 2 | бр. |  | 0
20.NDT.04.03.02 |  | 20_Тръбопровод ПЕП - Впръск 108x10 Ст 20 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 4 | бр. |  | 0
20.NDT.04.03.03 |  | 20_Тръбопровод ПЕП - Впръск 76x10 Ст 20 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 11 | бр. |  | 0
20.NDT.04.03.04 |  | 20_Тръбопровод ПЕП - Впръск 76x10 Ст 20 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 26 | бр. |  | 0
20.NDT.04.04 | 20_Дренажи ВН кота 22-разшириел | 20_Дренажи ВН кота 22-разшириел ф76х7; Ст 20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.04.01 |  | 20_Дренажи ВН кота 22-разшириел ф76х7 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
20.NDT.04.04.02 |  | 20_Дренажи ВН кота 22-разшириел ф76х7 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 10 | бр. |  | 0
20.NDT.04.05 | 20_Колектор 13 ата | 20_Колектор 13 ата ф325x7; Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.05.01 |  | 20_Колектор 13 ата ф325x7- Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
20.NDT.04.05.02 |  | 20_Колектор 13 ата ф325x7 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 13 | бр. |  | 0
20.NDT.04.06 | 20_Колектор 7 ата | 20_Колектор 7 ата ф325x7; Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.06.01 |  | 20_Колектор 7 ата ф325x7- Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
20.NDT.04.06.02 |  | 20_Колектор 7 ата ф325x7 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 13 | бр. |  | 0
20.NDT.04.07 | 20_Колектор разтоварващ ПЕП | 20_Колектор разтоварващ ПЕП - 219х8; Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.07.01 |  | 20_Колектор разтоварващ ПЕП - ф219х8 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 3 | бр. |  | 0
20.NDT.04.07.02 |  | 20_Колектор разтоварващ ПЕП - ф219х8 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 8 | бр. |  | 0
20.NDT.04.07.03 |  | 20_Колектор разтоварващ ПЕП - ф76х8 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 5 | бр. |  | 0
20.NDT.04.07.04 |  | 20_Колектор разтоварващ ПЕП - ф76х8 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 13 | бр. |  | 0
20.NDT.04.08 | 20_Кондензат от ПВН до ДВН | 20_Кондензат от ПВН до ДВН - ф219х8; Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.08.01 |  | 20_Кондензат от ПВН до ДВН - ф219х8 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
20.NDT.04.08.02 |  | 20_Кондензат от ПВН до ДВН - ф219х8 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 8 | бр. |  | 0
20.NDT.04.09 | 20_От БРОУ 140/6 до Кондензатор | 20_От БРОУ 140/6 до Кондензатор ф600х7; Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.09.01 |  | 20_От БРОУ 140/6 до Кондензатор ф600х7 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 2 | бр. |  | 0
20.NDT.04.09.02 |  | 20_От БРОУ 140/6 до Кондензатор ф600х7 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 5 | бр. |  | 0
20.NDT.04.10 | 20_От ХПП до ВРС 28/13 (РОУ) | 20_От ХПП до ВРС 28/13 (РОУ) - ф76х7; Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.10.01 |  | 20_От ХПП до ВРС 28/13 (РОУ) - ф76х7 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
20.NDT.04.10.02 |  | 20_От ХПП до ВРС 28/13 (РОУ) - ф76х7 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 8 | бр. |  | 0
20.NDT.04.11 | 20_Разширител Ду1000 | 20_Разширител Ду1000 - ф1000х6; Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.11.01 |  | 20_Разширител Ду1000 - ф1000х6 - Колена ф 76х8 - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 6 | бр. |  | 0
20.NDT.04.11.02 |  | 20_Разширител Ду1000 - ф1000х6 - Заварки - ф 76х8 БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 15 | бр. |  | 0
20.NDT.04.12 | 20_Разширител АС | 20_Разширител АС - Ст20 |  |  |  | 0
20.NDT.04.12.01 |  | 20 Pазширител АС - Ст20_Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.13 | 20_Разширител дренажи кота 9 | 20_Разширител дренажи кота 9 |  |  |  | 0
20.NDT.04.13.01 |  | 20_Разширител дренажи кота 9_Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05 | 20_ТA 2 | 20_ТA 2 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.05.01 |  | 20_ТA 2 - Щуцери, бабишки, дренажи ППГ и ППХ КУ,УЗК,ВК-Е,А-ежего | 10 | бр. |  | 0
20.NDT.05.02 |  | 20_ТA 2 - Щуцери на дренажи-ППТВН и ППТСН-КК,УЗК,ВК-Е,А-ежег. | 8 | бр. |  | 0
20.NDT.06 | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  |  | 0
20.NDT.12.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 15 | м² |  | 0
20.NDT.12.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 15 | м² |  | 0
20.NDT.12.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 45 | м² |  | 0
20.NDT.12.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 3 | бр. |  | 0
20.NDT.12.05 |  | Твърдост НB | 100 | точка |  | 0
20.NDT.12.06 |  | Овалност на колена | 10 | бр. |  | 0
20.NDT.12.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 50 | бр. |  | 0
20.NDT.12.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 50 | бр. |  | 0
20.NDT.12.09 |  | УЗ Дебелометрия | 50 | точка |  | 0
20.NDT.12.10 |  | К-л за МКК | 30 | бр. |  | 0
20.NDT.12.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 30 | бр. |  | 0
20.NDT.12.12 |  | Ендоскопия–колектори | 10 | бр. |  | 0
20.NDT.12.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
20.NDT.12.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
20.NDT.12.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 100 | бр. |  | 0
20.NDT.12.16 |  | КК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/