**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. ПЛАТКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ DREHMO DMC-09A 3 БР
2. ДВИГАТЕЛ тип DREHMO ТМ1-01004 2 БР
3. ДВИГАТЕЛ тип DREHMO ТМ2-01078 2 БР
4. БЛОК ЗА УПРАВЛ.НА DREHMO MC003/A1 5 БР
5. ДВИГАТЕЛ тип DREHMO ТМ1-01002 2 БР
6. ДВИГАТЕЛ тип DREHMO ТМ2-01076 3 БР
7. ДВИГАТЕЛ тип DREHMO ТМ4-0106 2 БР
8. КОМБИСЕНЗОР WS40-U236 ЗА DMC1000 DREHMO 5 БР
9. КОМБИСЕНЗОР WS40-U236 ЗА DMC120 DREHMO 3 БР
10. КОМБИСЕНЗОР WS40-U236 ЗА DMC59 DREHMO 5 БР
11. КОМБИСЕНЗОР WS40-U236 ЗА DMC249 DREHMO 5 БР
12. КОМБИСЕНЗОР WS40-U236/DMCR500 DREHMO 3 БР
13. PC BOARD DREHMO DMC-09A 3 pcs
14. El motor type DREHMO ТМ1-01004 2 pcs
15. El motor type DREHMO ТМ2-01078 2 pcs
16. БЛОК ЗА УПРАВЛ.НА DREHMO MC003/A1 5 pcs
17. El motor type DREHMO ТМ1-01002 2 pcs
18. El motor type DREHMO ТМ2-01076 3 pcs
19. El motor type DREHMO ТМ4-0106 2 pcs
20. Combi sensor WS40-U236 ЗА DMC1000 DREHMO 5 pcs
21. Combi sensor Р WS40-U236 ЗА DMC120 DREHMO 3 pcs
22. Combi sensor WS40-U236 ЗА DMC59 DREHMO 5 pcs
23. Combi sensor WS40-U236 ЗА DMC249 DREHMO 5 pcs
24. Combi sensor WS40-U236/DMCR500 DREHMO 3 pcs